| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора кожухотрубчатого теплообменного аппарата |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Представитель (ФИО/должность): |  |
| Контактный телефон: |  |
| Контактный E-mail: |  |
| Адрес: |  |

Данные для теплообменника

Тип трубок (нужное подчеркнуть):          U-образные            Прямые

Назначение: (нужное подчеркнуть):         Испаритель        Конденсатор       Жидкость/жидкость

Материал трубки (медь, мельхиор, нержавейка и прочее): _______________________________

| Наименование | Ед. изм | Трубное пространство | Кожух |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование среды |  | R134a | Вода |
| Мощность | кВт |  |  |
| Запас мощности | % |  |  |
| Расход среды | кг/ч |  |  |
| Температура входа | ºС |  |  |
| Температура выхода |  |  |  |
| Температура кипения |  |  |  |
| Температура конденсации |  |  |  |
| Температура перегретых паров хладагента (температура после компрессора) |  |  |  |
| Перегрев | К |  |  |
| Переохлаждение |  |  |  |
| Действительное паросодержание после ТРВ (перед испарителем) | % |  |  |
| Макс. допустимые потери | кПа |  |  |
| Количество холодильных контуров | - |  |  |
| Ограничения по габаритам (если есть) | мм |  |  |